局部排氣裝置自動檢查紀錄表

| 單位 |  | 日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 場所 |  | 檢查人員 |  |  |
| 項 目 |  |  | 檢 點 結 果 |  |
| 1.氣罩及導管之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度 |  |  |  |  |
| 2.導管或排氣機之塵埃聚積狀況。 |  |  |  |  |
| 3.排氣機之注油潤滑狀況。 |  |  |  |  |
| 4.導管接觸部分之狀況。 |  |  |  |  |
| 5.連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況。 |  |  |  |  |
| 6.吸氣及排氣之能力。 氣體：0.5公尺/秒 粉塵：0.7~1.3公尺/秒 有機溶劑：0.4~0.8公尺/秒 |  |  |  |  |
| 7.設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項。 |  |  |  |  |
| 8.其他保持性能之必要事項。 |  |  |  |  |
| 改善建議 |  | 追蹤改善處理情形 |  |  |

註：1.局部排氣裝置應依系統分別實施檢查及紀錄。   單位負責人：

2.每年定期實施自動檢查一次以上。

3.紀錄應保存三年