材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文：場發射掃描式電子顯微鏡 |
| --- | --- |
|  | 英文：Field Emission Scanning Electron Microscope | 簡稱 | FESEM |
| 廠牌 | JEOL | 國別 | 日本 |
| 型號 | JSM-6500F | 放置地點 | 材料科技館117-2室 |
| 主要附件 | EDS(能量散佈光譜儀)，CL(陰極螢光光譜儀)，真空濺鍍鍍金機。 |
| 重要規格 | 電子光源：熱陰極場發射電子槍 加速電壓：0.5kv ~ 30kv SEI解析度：1.5 nm (at 15kv)、5.0 nm (at 1kv) BEI解析度：3.0 nm (at 15kv) |
| 儀器性能 | FESEM相較傳統SEM，在光源和透鏡系統的改良，可有更佳的表面形貌影像分辨率，加上EDS及CL等附件可作微區成份分佈和陰極螢光光譜的分析。 |
| 服務項目 | 材料試片表面形貌、斷面及微細組織等觀察。 化學元素定性、半定量和分佈影像。 陰極螢光光譜分析。 鍍白金導電膜。 |
| 服務時段 | 每周二、四上午09：00 ~ 11：00。 |
| 試片規格 | 為避免對高真空造成污染，樣品不得為高揮發或磁性粉末材料。 樣品必須是塊(餅)狀，如為粉末材料需鍍一層覆膜或經其他特殊處理。 |
| 收費方式 | 使用時間每時段以2小時計，每小時基本收費2000元。 使用EDS作成份分析，每時段500元。 使用CL作光譜分析，每時段500元 鍍白金導電膜每次500元。 |
| 設備預覽 |  |
| 指導教授 | 戴念華教授 | TEL | (03)5715131#42568 | E-MAIL | nhtai@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 陳永昇先生 | TEL | (03)5715131#33833 | E-MAIL | gds@www.nscric.nthu.edu.tw |