材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文：共軛聚焦顯微拉曼光譜儀 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文：Confocal Micro-Raman Spectroscopy |  |  |  |  |  | 簡稱 | Raman |
| 廠牌 | HORIBA |  |  |  |  |  | 國別 | 日本 |
| 型號 | LABRAM HR 800 UV |  |  | 放置地點 |  |  | 材料實驗館302室 |  |
| 主要附件 | 632.8 nm He-Ne雷射、532 nm Ar+雷射、325 nm He-Cd雷射。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要規格 | 雷射光源聚焦尺寸＜1 μm、共軛聚焦景深＜2 μm 步進馬達載台(位移量：100 mm x 100 m，解析度：0.1 mm) 數位壓電載台(位移量：100 μm x 100 μm，解析度：0.02 nm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器性能 | 拉曼光譜儀主要利用雷射光子與材料分子相互作用下產生分子振動之拉曼散射效應，以做為材料分子結構鑑別之重要特徵。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務項目 | 拉曼光譜量測、映像分析量測、光致發光 Area mapping、Line mapping、Z-axis mapping |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務時段 | 詳洽管理人員 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試片規格 | 塊材、粉末、液體 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收費方式 | 計畫內人員：基本費0 + 600元/h 學術單位 ：基本費1000 + 800元/h 研究單位 ：基本費2000 + 1000元/h 業界廠商：基本費3000 + 1600元/h |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備預覽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指導教授 | 戴念華教授 | TEL | (03)5715131#42568 |  | E-MAIL | nhtai@mx.nthu.edu.tw |  |  |
| 管理人員 | 魏嘉彥先生 張 敬先生 | TEL | (03)5715131#33829 |  | E-MAIL | victorweiadsl@gmail.com escape119@hotmail.com |  |  |