材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文： 多功能分光光度計 |
| --- | --- |
|  | 英文：Microplate Reader | 簡稱 | ELISA |
| 廠牌 | Perkin Elmer | 國別 | 美國 |
| 型號 | VICTOR X3 | 放置地點 | 材料科技館412室 |
| 主要附件 |  |
| 重要規格 | Emission filter: 460±12.5 nm、535±12.5 nm Excitation filter: 405 nm、450 nm、492 nm、570 nm、590 nm、485 nm、355 nm |
| 儀器性能 | 可偵測螢光、冷光、可見光、UV |
| 服務項目 | 材料生物相容性測試 特定物質的含量及濃度分析 |
| 服務時段 | 週一到週五09：00 ~ 17：00，請先來電or email預約。 |
| 試片規格 | 96-well plate |
| 收費方式 | 每小時基本收費500元，費用不含耗材與所需試劑。耗材與試劑依實際購買情形收費或是由委託人(廠商)提供。 |
| 設備預覽 |  |
| 指導教授 | 王子威教授 | TEL | (03)5715131#33856 | E-MAIL | twwang@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 廖時雍先生 | TEL | (03)5715131#33826 | E-MAIL | tmpss91430@gmail.com |