材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文： 連續波長微量盤分光光譜儀 |
| --- | --- |
|  | 英文：Microplate Spectrophotometer | 簡稱 | Spectrophotometer |
| 廠牌 | Molecular Devices | 國別 | 美國 |
| 型號 | SpectraMax Plus 384 | 放置地點 | 材料科技館412室 |
| 主要附件 |  |
| 重要規格 | Light source: Xenon flash lamp Detected wavelength range: 190–1000 nm Temp. range: Ambient +4°C to 45°C |
| 儀器性能 | 溶液吸收光偵測定量 |
| 服務項目 | 材料生物相容性測試 特定物質的含量及濃度分析 |
| 服務時段 | 週一到週五09：00 ~ 17：00，請先來電or email預約。 |
| 試片規格 | 96-well plate, cuvette |
| 收費方式 | 每小時基本收費500元，費用不含耗材與所需試劑。耗材與試劑依實際購買情形收費或是由委託人(廠商)提供。 |
| 設備預覽 |  |
| 指導教授 | 王子威教授 | TEL | (03)5715131#33856 | E-MAIL | twwang@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 廖時雍先生 | TEL | (03)5715131#33826 | E-MAIL | tmpss91430@gmail.com |