材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文：組織切片機 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文：Rotary Microtome |  |  |  |  |  | 簡稱 |  |
| 廠牌 | Thermo Fisher Scientific |  |  |  |  |  | 國別 | 美國 |
| 型號 | HM 315 Rotary Microtome |  |  | 放置地點 |  |  | 材料科技館131室 |  |
| 主要附件 | 組織脫水機、石蠟包埋機、組織切片機 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要規格 | 切割範圍: 0.5- 60 um |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器性能 | 可切割0.5-60 um |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務項目 | 組織包埋切片染色 生醫高分子材料包覆細胞切片染色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務時段 | 週一到週五09：00 ~ 17：00，請先來電or email預約。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試片規格 | 生物材料(scaffold)、組織 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收費方式 | 自動脫水處理，每樣品50元 包埋處理，每樣品50元 切片處理，每片100元(不含染色)，染色另計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備預覽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指導教授 | 王子威教授 | TEL | (03)5715131#33856 |  | E-MAIL | twwang@mx.nthu.edu.tw |  |  |
| 管理人員 | 廖時雍先生 | TEL | (03)5715131#33826 |  | E-MAIL | tmpss91430@gmail.com |  |  |