材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文： 紫外光/可見光分光光譜量測 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文：UV-Vis spectrophotomer |  |  |  |  |  | 簡稱 | UV-Vis |
| 廠牌 | Shimadzu |  |  |  |  |  | 國別 | 日本 |
| 型號 | UV-2600 |  |  | 放置地點 |  |  | 材料科技館 R332-1 |  |
| 主要附件 | 積分球 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要規格 | 波長範圍：220 – 1400 nm |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器性能 | 採用低迷光繞射光柵(Lorelei grade)可實現超低迷光，在UV-2600中安裝積分球ISR-2600Plus，測光範圍更可擴展至220~1400 nm。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務項目 | 薄膜與塊材穿透度頻譜、吸收頻譜、反射頻譜量測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務時段 | 星期一至五 上午9點~下午5點 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試片規格 | 試片大小：需大於等於20 mm*20 mm，厚度少於10 mm，整體均勻。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收費方式 | 學術單位每件1000元，營利單位每件1600元。 資料點：220 nm~1400 nm，間距1 nm。 （參考NARLabs收費，學術單位：每件4500元，營利單位每件6700元。 ） 穿透度頻譜、吸收頻譜、反射頻譜量測皆為不同量測，同一樣品有多重頻譜需求時每一頻譜皆需分別計價。 註： 本服務為在UV-2600分光光譜儀配備ISR-2600Plus積分球為主要量測系統。可量測平整或具散射樣品之穿透(transmittance)與反射(diffuse reflectance)頻譜。 請參考： http://www.shimadzu.com/an/molecular_spectro/uv/accessory/solidsample/solid4.html http://www.shimadzu.com/an/molecular_spectro/uv/accessory/solidsample/solid.html#08 儀器輸出值為量測結果，本團隊不負責因各種情況(薄膜不均勻等)導致的實驗誤差。 特殊樣品量測服務另行收費，請先與指導教授及管理人員洽談樣本準備細節。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備預覽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指導教授 | 林皓武 | TEL | (03)5715131#33879 |  | E-MAIL | hwlin@mx.nthu.edu.tw |  |  |
| 管理人員 | 楊 琳 | TEL | (03)5715131#33837 |  | E-MAIL | msamy19019@gmail.com |  |  |