材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文：熱重量分析儀 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文： Thermogravimetric/Differential Thermal analyzer |  |  |  |  |  | 簡稱 | TG/DTA |
| 廠牌 | Seiko |  |  |  |  |  | 國別 | 日本 |
| 型號 | Pyris Diamond TG/DTA |  |  | 放置地點 |  |  | 材料科技館102室 |  |
| 主要附件 | 自動氣體切換系統 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要規格 | Heating rate (Max.) 10oC/min 測量溫度範圍：室溫~1000℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器性能 | TG measurement range ±200ug(0.2mg) DTA measurement range ±1000uV(0.6 uV) |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務項目 | 樣品的重量變化及吸放熱的能量變化 若量測溫度超過450 ℃，需自備白金坩堝或氧化鋁坩堝 提供空氣(Air)、氬氣(Ar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務時段 | 每周四20:00~周五14:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試片規格 | 樣品約1mg~20mg。不接受液體，以及在加熱過程中會噴濺、膨脹，產生具毒性、腐蝕性氣體與爆炸性的樣品，請自行測試，若送測後汙染腔體，需負責賠償費用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收費方式 | 時段基本費用3000元 一個樣品 600元/hr 鋁坩堝 250元 超過600 ℃，每100 ℃加收150元，不滿100℃以100℃計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備預覽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指導教授 | 簡朝和教授 | TEL | (03)5742628 |  | E-MAIL | jhjean@mx.nthu.edu.tw |  |  |
| 管理人員 | 葉陳臻 | TEL | (03)5742628 |  | E-MAIL | yacometrue11@gmail.com |  |  |