材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文： 維氏硬度機 |
| --- | --- |
|  | 英文：Vickers hardness testing machine | 簡稱 | Hv |
| 廠牌 | Mitutoyo | 國別 | 日本 |
| 型號 | AVK-C1 | 放置地點 | 材料科技館315 |
| 主要附件 | 鑽石錐頭、Monitor |
| 重要規格 | 鑽石方錐 (HV) load: 1-50 kg |
| 儀器性能 | 操作簡易，快速量測材料硬度 |
| 服務項目 | 材料表面硬度量測 |
| 服務時段 | 每周二、四 13:00 ~ 15:00 |
| 試片規格 | 試片表面需研磨平整，測試面與底面平行，且試片高度不可小於1 mm，不可大於50 mm。 |
| 收費方式 | 每片試片收費500元。 若需代為處理試片，則每試片加收500元。 |
| 設備預覽 |  |
| 指導教授 | 葉均蔚教授 | TEL | (03)5715131#33868 | E-MAIL | jwyeh@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 曾可凱 | TEL | (03)5715131#42621 | E-MAIL | zouts2@gmail.com |