材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文：紫外/可見光分光光譜儀 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文：UV/Visible Spectrophotometer |  |  |  |  |  | 簡稱 | UV |
| 廠牌 | 電洽 |  |  |  |  |  | 國別 | 電洽 |
| 型號 | 電洽 |  |  | 放置地點 |  |  | 材料科技館500室 |  |
| 主要附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要規格 | 波長範圍: 190nm~1100nm |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器性能 | 可偵測液體材料吸收度、穿透率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務項目 | 1.光度測量(固定波長樣品之吸光度. 透光率測試) 2.定量測試(利用建立的標準曲線測定待測樣品的濃度) 3. 光譜掃描: |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務時段 | 週一到週五09：00 ~ 17：00，請先來電or email預約。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 樣品規格 | 電洽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收費方式 | 電洽鍾小姐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備預覽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指導教授 | 陳學仕教授 | TEL | (03)5715131#33870 |  | E-MAIL | chenhs@mx.nthu.edu.tw |  |  |
| 管理人員 | 鍾元如小姐 | TEL | (03)5715131#33875 |  | E-MAIL | yuanru_chung@mx.nthu.edu.tw |  |  |