金屬實驗室安全衛生守則

- 依據本校安全衛生工作守則規定，訂定本守則。

- 凡使用各項儀器設備，請隨時注意安全。尤其具有危險性之設備（如高溫爐、電動機械、及化學藥品等），若有不熟悉操作方法時，須先請教有經驗者，方可使用。

- 使用完畢後，須回復原狀，關閉電源、氣體、水龍頭、熄燈，並將門窗鎖好方可離去。

- 除上實驗課時間以外，凡進入實驗室使用設備者，皆須登記（登記表格在門板上）；若儀器設備旁設有記錄簿（表格）者，則請確實填寫使用記錄。

- 請共同重視環保衛生，隨時維護環境整潔，並珍惜公物。

- 禁止在實驗室內吸菸、喝酒及喧譁。